外泌体收集与寄送指南

收件地址：

厦门市翔安区翔安南路厦大翔安校区庄瑾楼248实验室，洪志雄，18030029652

1. 血清样品

(1) 用采血针和普通血清管（不含任何试剂，10ml规格）采血10 ml。

(2) 室温静置 30 min，然后4°C条件下，静置3-4小时（此时可见血块析出）。

(3) 用移液器吸取上面的淡黄色血清（应该有4 ml左右）转入15 ml离心管中，4°C条件下 3000g离心15min，小心取上清转入新的15 ml离心管中，最大程度保证血清质量。

(4) 离心后的血清15分钟内冻存于-80°C冰箱。

提示：送样量最好4 ml以上（分离4 ml血清约需要10-15ml全血）。

2. 血浆样品（不能用肝素抗凝）

(1) 用采血针和EDTA抗凝管抽取全血，轻柔混匀后室温或者4°C保存，并在1小时内进行下一步处理。

(2) 4°C条件下，使用吊桶式转头1900 g离心10 min，小心吸取上清即为血浆，最后500 μl左右丢弃。得到的血浆再次离心，条件为4°C，3000 g，15 min，小心吸出血浆，注意不要碰到底部和侧面的沉淀物。

(3) 将血浆冻存于-80°C。

提示：送样量最好4 ml以上（分离4 ml血浆约需要8-10 ml全血）。

3. 细胞上清

(1) 细胞在正常含有血清的培养基中培养一定时间，贴壁细胞密度在70 %-80 %，悬浮细胞密度在60 %-70 %。

(2) 对于贴壁细胞，去除原有培养基，换为新的不含外泌体的培养基或者无血清培养基；对于悬浮细胞，300 g，4°C，10 min收集细胞。

(3) 使用不含外泌体的培养基或者无血清培养基悬浮细胞并继续培养。细胞继续培养24-48 小时，根据细胞的生长速度确定收取上清时间。

(4) 收集细胞上清，300 g，4°C，离心10 min；小心吸取上清，注意避免吸入细胞或者细胞碎片。

(5) 3000 g，4°C，再次离心15 min，确保将细胞或者细胞碎片去除干净。

(6) 取上清，注意避免吸入细胞或者细胞碎片，合并相同的细胞培养液上清样品，装入无菌的玻璃瓶，可在4°C短期保存（1-2天），长期保存可冻存于-80°C 。建议细胞上清分离后尽快进行外泌体分离，保存在4°C和-80°C，都会对产量有一定的影响。

提示：送样量最好50ml以上。

4. 尿液

(1) 收集尿液时，应该尽量选择受试者的“新鲜”尿液100ml，并注意避免细菌污染，收集前注意对饮食的控制；

(2) 并于3000×g离心15min，去除细胞或细胞碎片；

(3) -80℃冰箱中保存。

5.脑脊液

(1) 收集脑脊液10ml，避免受到血液污染；

(2) 并于3000×g 离心15min，去除细胞或细胞碎片；

(3) -80℃冰箱中保存。

注意事项：

● 采集的样本需要符合纳入标准：如年龄、肥胖（身高、体重）、血糖血脂血压、诊断情况等。

● 统一早晨空腹采血，尽量避免样本间的差异影响。

● 如个别样本发生溶血，则弃掉。

● 样本编号用油性笔清楚地写在管壁及管盖上。

● 离心管在放入冰箱前，用封口膜密封。

● 如果提供的是冻存细胞株，需提供详尽的复苏方法。

● 细胞培养基必须使用去除exosome（de-exosome）的血清或者无血清培养基（例如Thermo Fisher的SFM）。

● 分离外泌体前的样品不能加入任何RNA保护剂（如Trizol）。

● 分离好的外泌体如需进行电镜观察，需要放4°C保存，并且不宜保存太久。

● 全血建议使用PAXgene管保存，不可冻融，取血后尽早制备血浆或血清，血浆或血清可以-80°C保存，但应避免反复冻融。

● 储存条件以及储存时间影响外泌体得率，保存在-80℃冰箱中的样本，如果储存时间过长，外泌体产量也会显著降低。

● 干冰运输应采用壁厚且质量完好的泡沫箱，24小时到达的，干冰数量不得低于5公斤；48小时到达的，干冰数量不得低于8公斤；夏季适当增加干冰（1.5 倍）。